**Jak zapnout epMotion pro stanovení metalothioneinu**

1. Zapneme počítač a epMotion
2. Na ploše počítače spustíme program epBlue Client 🡪 po zapnutí naskočí přihlašovací tabulka 🡪 jméno: administrator a heslo: admin
3. V programu vlevo nahoře zvolíme Open aplication 🡪 MZLU 🡪 vzorky sérum 🡪 dvojklikem zvolíme serum serie A 1-24.dmx
4. V záložce Worktable pomocí uvedeného schématu zkontrolujeme a popřípadě doplníme v epMotionu věci které tam chybí nebo přebývají. Také vložíme na příslušná místa vzorky, které budeme analyzovat
5. Zavřeme víko a v záložce Run klikneme na tlačítko Run 🡪 otevře se nové okno 🡪 necháme zaškrtlé všechny tři kolonky pro zkontrolování všech komponentů
6. Po kontrole proběhne samotné provedení úkolů
7. Po ukončení úkonu program zavřeme křížkem vpravo nahoře, vypneme počítač a nakonec vypneme epMotion